MORGAN CONSTRUCCIONES

INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

DE LAS PARCELAS IDENTIFICADAS CON EL Nº CATASTRAL 63123453645020 Y 63123440911420.

PROPIETARIO: CARGILL DE NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA           FECHA: 15 DE MAYO DE 2025

RUC Nº J0310000003203

UBICACIÓN: COMARCA LOS MALACOS. MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE GRANADA.

ELABORADO POR: ING. BOSCO JAVIER MORGAN

LIC. CATASTRAL: BMM100426

PARCELA No 1

(Parcela Norte)

Plano T-3ZVC7F-001

No Catastral: 63123453645020

Área del plano: 128,591.57 m² = 18.24 Mz

- Ubicación: Comarca Los Malacos, de MONISA 4,110.76 m al Norte, sobre la carretera Los Malacos. Municipio de Granada, Departamento de Granada.

- Numero Catastral: 63123453645020

- Propietario:

- CARGILL DE NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA, RUC Nº J0310000003203

Área Conforme a Plano aprobado: Según plano con Tran ID T-3ZVC7F-001, es de 128,591.57 m², equivalente a 18.24 Mz

- Colindantes:

Norte: Berta Arguello de Lacayo

Sur: TIP-TOP INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Este: Berta Arguello de Lacayo

Oeste: Camino a los Malacos, Finca la PORRA.

PARCELA No 2

(Parcela Sur)

Plano T-3ZYA7L-001

No Catastral: 63123440911420

Área del plano: 64,828.58 m² = 9.19 Mz

- Ubicación: Comarca Los Malacos, de MONISA 3,952.49 m al Norte, sobre la carretera Los Malacos. Municipio de Granada, Departamento de Granada.

- Numero Catastral: 63123440911420

- Propietario:

- CARGILL DE NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA, RUC Nº J0310000003203

Área Conforme a Plano aprobado: Según plano con Tran ID T-3ZYA7L-001, es de 64,828.58 m², equivalente a 9.19 Mz

- Colindantes:

Norte: TIP-TOP INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Sur: Berta Arguello de Lacayo

Este: Berta Arguello de Lacayo

Oeste: Camino a los Malacos, Finca la PORRA.

Los cuales la sumatoria de los planos aprobados de la parcela número uno y la parcela número dos descritas en el presente informe hace un área total de 193,420.15 m², equivalente a 27.43 Mz.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUAL

Conforme a levantamiento catastral efectuada en la fecha 14 de Mayo del 2025, realizado con un equipo GNSS ALFA PLUS, obteniendo las coordenadas de cada vértice del polígono. Se tomó las medidas del perímetro de ambas parcelas de manera global, el cual físicamente se verificó que posee un área total de 191,788.958 m², equivalente a 27.21 Mz, esto difiere respecto a la sumatoria de los planos aprobados detallado en el presente informe (área total de los planos aprobados T-3ZVC7F-001 y T-3ZYA7L-001 es de 193,420.15 m², equivalente a 27.43 Mz.), habiendo una diferencia a menor de 1,631.192‬ m². Esta diferencia es debido a errores angulares, lineales y de desplazamiento en comparación con el plano aprobado.

Se recomienda someter aprobación de nuevos planos topográficos, para subsanar los errores anteriores y así mismo extender la vigencia de los planos.

Sin mas a que referirme les saludo, dado en la ciudad de Granada a los 15 días del mes de mayo del 2025.

Atentamente:

____________________________
Ing. Bosco Javier Morgan

Morgan-Construcciones

LIC. MTI:5365

LIC. CATASTRAL: BMM100426

ANEXOS

PARCELA No 1

(Parcela Norte)

Plano T-3ZVC7F-001

No Catastral: 63123453645020

Área del plano: 128,591.57 m² = 18.24 Mz

PARCELA No 2

(Parcela Sur)

Plano T-3ZYA7L-001

No Catastral: 63123440911420

Área del plano: 64,828.58 m² = 9.19 Mz

LEYENDA

__________ Perímetro de planos aprobados

__________ Perímetro de levantamiento topográfico realizado