CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA

TERRAZA # 1

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 38,2 | 37 |  |  | - | - |
| 0+020,24 | 37 | 37 | 12,14 |  | - | - |
| 0+049,61 | 36 | 37 |  | 14,69 | - | - |
| 0+070,49 | 35,5 | 37 |  | 26,10 | - | - |
| total |  |  | 12,14 | 40,79 | - | - |
| V0LUMEN 1-2 |  |  |  |  | 294,73 | 893,68 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+0002 | 38,3 | 37 |  |  | - | - |
| 0+03,84 | 38 | 37 | 4,42 |  | - | - |
| 0+022,7 | 37 | 37 | 9,43 |  | - | - |
| 0+048,47 | 36 | 37 |  | 12,89 | - | - |
| 0+068,58 | 35,5 | 37 |  | 25,14 | - | - |
| Total |  |  | 13,85 | 38,02 | - | - |
| VOLUMEN 2-3 |  |  |  |  | 409,48 | 640,36 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 38,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+009,72 | 38 | 37 | 13,61 |  | - | - |
| 0+025,84 | 37 | 37 | 8,06 |  | - | - |
| 0+043,64 | 36 | 37 |  | 8,90 | - | - |
| 0+065,18 | 35,2 | 37 |  | 8,62 | - | - |
| Total |  |  | 21,67 | 17,52 | - | - |
| VOLUMEN 3-4 |  |  |  |  | 469,10 | 552,05 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 39,00 | 37,00 |  |  | - | - |
| 0+012,65 | 38,00 | 37,00 | 18,98 |  | - | - |
| 0+025,75 | 37,00 | 37,00 | 6,55 |  | - | - |
| 0+040,84 | 36,00 | 37,00 |  | 7,60 | - | - |
| 0+063,27 | 35,00 | 37,00 |  | 22,43 | - | - |
| totales |  |  | 25,53 | 30,03 | - | - |
| VOLUMEN 4 - 5 |  |  |  |  | 496,79 | 782,11 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 5 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 39 | 37 |  |  | - | - |
| 0+010,76 | 38 | 37 | 16,14 |  | - | - |
| 0+022,6 | 37 | 37 | 5,92 |  | - | - |
| 0+035,43 | 36 | 37 |  | 6,415 | - | - |
| 0+061.07 | 35 | 37 |  | 38,475 | - | - |
| Total |  |  | 22,06 | 44,89 | - | - |
| RESUMEN 1 |  |  |  |  | 1670,09 | 2868,20 |

TERRAZA # 2

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 36,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+019,31 | 36 | 37 |  | 1,93 | - | - |
| 0+031,54 | 35 | 37 |  | 18,35 | - | - |
| 0+042,05 | 34,6 | 37 |  | 29,43 | - | - |
| Total |  |  | 0,00 | 49,70 | - | - |
| LONG | 25,22 |  |  | VOLUMEN 1-2 | 620,60 | 626,77 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,6 | 37 |  |  | - | - |
| 0+026,7 | 35 | 37 | 5,34 |  | - | - |
| 0+042,95 | 34,05 | 37 | 43,88 |  | - | - |
| Total |  |  | 49,215 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 2-3 |  |  |  |  | 526,60 | 276,48 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 36,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+019,380 | 36,8 | 37 |  | 1,94 | - | - |
| 0+042,87 | 35 | 37 |  | 25,84 | - | - |
|  |  |  | 0,00 | 27,78 | - | - |
| VOLUMEN 3 - 4 |  |  |  |  | 0,00 | 1211,92 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+042,85 | 35 | 37 |  | 68,56 | - | - |
| Total |  |  | 0,00 | 68,56 | - | - |
| VOLUMEN 4 -5 |  |  |  |  | 0,00 | 2065,15 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 5 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,4 | 37 |  |  | - | - |
| 0+013,31 | 35 | 37 |  | 23,958 | - | - |
| 0+039,6 | 34 | 37 |  | 65,725 | - | - |
| 0+042,29 | 33,6 | 37 |  | 5,918 | - | - |
|  |  |  | 0,00 | 95,601 | - | - |
| VOLUMEN 5 - 6 |  |  |  |  | 0,00 | 2477,03 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 6 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,4 | 37 |  |  | - | - |
| 0+008,22 | 35 | 37 |  | 6,58 | - | - |
| 0+034,93 | 34 | 37 |  | 66,78 | - | - |
| 0+043,17 | 33,5 | 37 |  | 86,81 | - | - |
| Totales |  |  | 0,00 | 160,16 | - | - |
| RESUMEN 2 |  |  |  |  | 1147,20 | 6657,34 |

TERRAZA # 3 “Centro Comercial”

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,4 | 34 |  |  | - | - |
| 0+07,33 | 35 | 34 | 8,80 |  | - | - |
| 0+041,15 | 34 | 34 | 16,91 |  | - | - |
| 0+068,81 | 35 | 34 | 13,83 |  | - | - |
| TOTALES |  |  | 39,5 |  | - | - |
| VOLUMEN 1-2 |  |  |  |  | 894,7 | 0,00 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,8 | 34 |  |  | - | - |
| 0+020,14 | 34 | 34 | 32,224 |  | - | - |
| 0+067,14 | 34 | 34 |  |  | - | - |
| TOTALES |  |  | 32,22 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 2 - 3 |  |  |  |  | 374,36 | 31,94 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,2 | 34 |  |  | - | - |
| 0+003,15 | 34 | 34 | 0,32 |  | - | - |
| 0+051,21 | 34 | 34 | 0,00 |  | - | - |
| 0+065,39 | 33,6 | 34 |  | 2,78 | - | - |
| T0tal |  |  | 0,32 | 2,78 | - | - |
| VOLUMEN 3 - 4 |  |  |  |  | 9,52 | 81,84 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34 | 34 |  |  | - | - |
| 0+038,4 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 0+064,8 | 33,8 | 34 |  | 2,64 | - | - |
| Totales |  |  | 0,00 | 2,64 | - | - |
| VOLUMEN 4 - 5 |  |  |  |  | 0,00 | 457,08 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 5 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34 | 34 |  |  | - | - |
| 0+006,78 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 0+062,40 | 33 | 34 |  | 27,61 | - | - |
| Totales |  |  | 0,00 | 27,61 | - | - |
| RESUMEN 3 |  |  |  |  | 1278,58 | 570,85 |

TERRAZA # 4

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,5 | 34 |  |  | - | - |
| 0+019,09 | 35 | 34 | 23,86 |  | - | - |
| 0+042,32 | 34,75 | 34 | 2,90 | 0,00 | - | - |
| Total |  |  | 26,76 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 1 - 2 |  |  |  |  | 423,61 | 0,00 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,05 | 34 |  |  | - | - |
| 0+002,67 | 35 | 34 | 2,8035 |  | - | - |
| 0+034,93 | 34 | 34 | 16,13 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |
| 0+043,81 | 34 | 34 | 0,00 |  | - | - |
| Total |  |  | 18,93 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 2 - 3 |  |  |  |  | 182,23 | 30,06 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,8 | 34 |  |  | - | - |
| 0+027,72 | 34 | 34 | 11,09 | 0,00 | - | - |
| 0+047,53 | 33,5 | 34 | 0,00 | 4,95 | - | - |
| Total |  |  | 11,09 | 4,95 | - | - |
| VOLUMEN 3- 4 |  |  |  |  | 469.10 | 552.05 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,5 | 34 |  |  | - | - |
| 0+014,5 | 34 | 34 | 3,625 |  | - | - |
| 0+045,07 | 33,8 | 34 | 0,00 | 3,06 | - | - |
| Total |  |  | 3,625 | 3,06 | 133,15 | 72,49 |
| RESUMEN 4 |  |  |  |  | 739,00 | 102,55 |

| Descripción del sitio | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Corte(+) | Relleno(-) |
| Entrada | 148,75 | - |
| Faja izquierda | 159,47 | - |
| Terraza derecha del Centro Comercial | - | 657,50 |

| CONSOLIDADO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SITIO | VOLUMENES(m3) |  |
|  | CORTE(+) | RELLENO(-) |
| Terraza # 1 | 1670,09 | 2868,2 |
| Terraza # 2 | 1147,2 | 6657,34 |
| Centro Comercial | 1278,58 | 570,85 |
| Terraza # 4 | 739 | 102,55 |
| Entrada | 148,75 | 0,00 |
| Faja izquierda | 159,47 | 0,00 |
| Terraza derecha del Centro Comercial | 0,00 | 657,5 |
| TOTAL(m3) | 5143,09 | 10856,44 |
| VOLUMEN REQUERIDO |  | -5713,35 |

| ESTIMACION DE MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PATROL | HORAS | 90 |  |  |  |  |
| V/COMPACT | HORAS | 24 |  |  |  |  |
| CISTERNA | HORAS | 40 |  |  |  |  |
| CARGADORA | HORAS | 50 |  |  |  |  |
| CAMIONES | DIAS | 3 |  |  |  |  |